別表３
法定点検・検査一覧
【宮崎県体育館】
	種別
	属性
	項目
	頻度
	関係法規
	摘要

	点検
	消防
	消防設備
	外観１回／６月

総合１回／年
	消防法
	

	点検
	電気
	電気設備
	毎月

１回／年
	電気事業法
	

	指定
	特定建築物
	特定建築物
管理技術者選任
	
	ビル管理法
	特定建築物関連

	清掃
	衛生
	ネズミ・昆虫駆除
	２回／年
	ビル管理法
	特定建築物関連

	清掃
	衛生
	排水設備清掃
	２回／年
	ビル管理法
	特定建築物関連

	点検
	空調
	空調設備
	１回／３月
	フロン排出規制法
	


【宮崎県ライフル射撃競技場】
	種別
	属性
	項目
	頻度
	関係法規
	摘要

	点検
	空調
	空調設備
	１回／３月
	フロン排出規制法
	

	点検
	衛生
	浄化槽
	１回／４月
	浄化槽法
	

	清掃
	衛生
	浄化槽
	１回／年
	浄化槽法
	


