## 年間管理
別表 ２ |  |  |  | （年間管理内容）
【宮崎県体育館】
| 1 |  | 年間管理内容
|  | 月 |  | 管理内容
|  |  |  | ○ | フロア点検・修理 |  |  |  | ○ | モップの交換、オイル塗布 |  |  |  | ○ | 貸し出し器具設置、収納指導
|  |  |  | ○ | フロア清掃 |  |  |  | ○ | ワックス塗布（各部屋、通路） |  |  |  | ○ | 器具使用の指導
|  |  |  | ○ | 本館壁の点検 |  |  |  | ○ | 室内清掃 |  |  |  | ○ | 屋内・外人工登はん壁点検
|  |  |  | ○ | スタンド椅子の点検・取 |  |  |  | ○ | トイレ清掃、点検 |  |  |  | ○ | 駐車場清掃
|  |  | 4 |  | り替え |  |  |  | ○ | 空調設備点検 |  |  |  | ○ | 屋外支柱類点検
|  |  | ～ | ○ | ノンスリップ点検修理 |  |  |  | ○ | 放送設備点検 |  |  |  | ○ | ゲートの点検
|  |  |  | ○ | 窓の点検、清掃 |  |  |  | ○ | 消防設備の点検 |  |  |  | ○ | 雨漏り点検
|  |  | 10 | ○ | ドア点検 |  |  |  | ○ | ボイラー点検 |  |  |  | ○ | 屋上排水溝点検
|  |  |  | ○ | 不灯管球の取り替え |  |  |  | ○ | 貸し出し用具点検、整備 |  |  |  | ○ | 照度測定
|  |  |  | ○ | 吊り物点検 |  |  |  | ○ | 柔道畳点検 |  |  |  | ○ | 水道メーター検針（漏水点検）
|  |  |  | ○ | シャッターの点検 |  |  |  | ○ | 附帯設備の点検・整備 |  |  |  | ○ | 利用状況集計・報告等作成
|  |  |  | ○ | グリーンベルト及び植栽周囲の手抜きによる除草
|  | 4 |  | ○ | グリーンベルトの芝刈り |  |  |  | ○ | 施肥
|  |  |  | ○ | 除草剤散布 |  |  |  | ○ | 床の整備
|  | 6 |  | ○ | つつじの剪定 |  |  |  | ○ | グリーンベルトの芝刈り
|  | 8 |  | ○ | グリーンベルトの芝刈り |  |  |  | ○ | ワシントニアパームの剪定
|  | 10 |  | ○ | グリーンベルトの芝刈り |  |  |  | ○ | 施肥
|  | 11～12 |  | ○ | 備品・消耗品の整理
| 2 | 管理上必要な専門性
|  |  | 専門性 |  |  | : | ○ | 施設、床等の特性を熟知し、また競技のルール等を把握した上での専門的な管
理が必要である。
|  |  | 保有資格 |  |  | : | ○ | 甲種防火管理者の資格 |  |  | ○ | 体育施設管理士の資格
[7 empty] | ○ | 危険物取扱者の資格
【宮崎県ライフル射撃競技場】
| 1 |  | 年間管理手順
|  | 月 |  | 管理内容
|  |  |  | ○ | 施設及び周辺状況・安全点検 | [6 empty] | ○ | 照明設備点検・不灯管球取替
|  |  |  | ○ | 衛生設備点検・整備 | [6 empty] | ○ | 冷暖房設備点検・フィルター清掃
|  |  |  | ○ | 競技場及び法面の草刈り並びにサッチ収集 | [6 empty] | ○ | 作業機械の点検・整備
|  |  |  | ○ | 駐車場周辺緑地帯剪定・清掃 | [6 empty] | ○ | 付帯設備の点検・整備
|  |  | 4 | ○ | 施設設備等軽微補修 | [6 empty] | ○ | 放送設備点検
|  |  | ～ | ○ | トイレ点検・清掃 | [6 empty] | ○ | 各施設雨漏り点検
|  |  | 10 | ○ | 利用者への対応 | [6 empty] | ○ | 災害対策・処理
|  |  |  | ○ | 大会管理 | [6 empty] | ○ | 掲揚柱のロープ点検
|  |  |  | ○ | 落ち葉等清掃 | [6 empty] | ○ | 利用状況集計・報告等作成
|  |  |  | ○ | 事務室・倉庫清掃 | [6 empty] | ○ | 鉛弾の除去
|  |  |  | ○ | 排水設備点検・整備
| 2 | 管理上必要な専門性
|  |  | 専門性 |  |  | : | ○ 銃の取扱に経験・知識が必要される。
|  |  | 保有資格 |  |  | : | ○ 銃砲刀剣類所持等取締法第９条の２第１項に基づいて置くこととなる管理者の資格