## Sheet1
|  |  | えびの高原荘蒸気ボイラー改修工事 |  |  |  |  | えびの高原荘蒸気ボイラー改修工事 | [5 empty] | えびの高原荘蒸気ボイラー改修工事
令和５年度 |  |  | 工事費内訳 |  |  |  |  | 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 共通費 細目別内訳
えびの高原荘蒸気ボイラー改修工事 |  |  | 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 名 称 | 適 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
設計書 |  |  | 直接工事費 |  |  |  | ※機械設備工事 細目別内訳 | 蒸気ボイラー | 貫流式 換算蒸発量 750kg/h | 1 | 基 |  | 参考型番 EQS-751KM 対象機器は、温泉水昇温を目的とするものであり、試運転の際は設定温度となっているか確認すること。 | １．共通仮設費
[14 empty] | 共通仮設費 | 1 | 式
宮崎県商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 |  |  | 機械設備工事 | 1 | 式 |  |  |  | 電熱面積 4.98㎡ 最高圧力 0.98MPa
|  |  | 計 | [5 empty] | 効率 88％以上 燃料消費量 (A重油の場合)52.4L/h以下
（１）工事名称 | えびの高原荘蒸気ボイラー改修工事 | [12 empty] | 合 計
（２）工事場所 | えびの市大字末永1489 |  | 共通費 |  |  |  | ※共通費 細目別内訳 | 薬注装置 | 25L ケミカルタンク付き | 1 | 台
（３）工事期間 | 180日
（４）工事範囲 | 本設計図書に記載する事項並びにこれに付随する説明 |  | 共通仮設費 | 1 | 式 |  |  | 製品運送費 | - | 1 | 式 |  |  | ２．現場管理費
| 事項の範囲とする。 | [12 empty] | 現場管理費 | 1 | 式
（５）工事概要 | えびの高原荘機械室内に設置の蒸気ボイラー（１号機） |  | 現場管理費 | 1 | 式 |  |  | 材料費 | 配管（白ガス管） 排気筒（ステンレス製） | 1 | 式 |  | 配管口径32A/25A/ 20A/15A 排気筒400Φ/250Φ
入替・改修工事
|  |  | 一般管理費等 | 1 | 式 |  |  | 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
（６）工事仕様 | 本工事の仕様は、「建築工事標準仕様書」による。 | [12 empty] | 合 計
|  |  | 計 |  |  |  |  | 配管復旧費 |  | 1 | 式 |  |  | ３．一般管理費等
[14 empty] | 一般管理費等 | 1 | 式
[8 empty] | 煙突復旧費 |  | 1 | 式
（７）工事金額 | 一 金 | 円 也
|  |  | 工事価格 | 1 | 式 |  |  | 保温復旧費 | 材料共 | 1 | 式 |  |  | 契約保障費 | 1 | 式
|  |  | 消費税相当額 | 1 | 式 |  | 消費税率10％ | 電気復旧費 | 材料共 | 1 | 式 |  |  | 端数調整
|  |  | 工事費 | 1 | 式 |  |  | 機器搬出処分費 |  | 1 | 式
合 計
|  |  | 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 |  |  |  |  | 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 | [5 empty] | 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課