## 仕様書別表
（別表）月別予定契約電力及び予定使用電力量（３年間の使用電力量の実績平均値）
（再掲）
月度 | 予定契約電力 (kW) | 予定使用電力量(kWh) |  |  |  | 夏季 | その他季
|  | ピーク | 昼間 | 夜間 | 合計 | (kWh) | (kWh)
令和7年8月 | 408 | 9280 | 50530 | 72360 | 132170 | 132170
令和7年9月 | 408 | 15980 | 66140 | 104270 | 186390 | 186390
令和7年10月 | 408 |  | 61500 | 75890 | 137390 |  | 137390
令和7年11月 | 408 |  | 50050 | 71850 | 121900 |  | 121900
令和7年12月 | 408 |  | 53200 | 73560 | 126760 |  | 126760
令和8年1月 | 408 |  | 49790 | 72350 | 122140 |  | 122140
令和8年2月 | 408 |  | 46720 | 60900 | 107620 |  | 107620
令和8年3月 | 408 |  | 56650 | 68770 | 125420 |  | 125420
令和8年4月 | 408 |  | 71810 | 84890 | 156700 |  | 156700
令和8年5月 | 408 |  | 44190 | 73590 | 117780 |  | 117780
令和8年6月 | 408 |  | 69300 | 79890 | 149190 |  | 149190
令和8年7月 | 408 | 17470 | 76730 | 109310 | 203510 | 203510
合計 |  | 42730 | 696610 | 947630 | 1686970 | 522070 | 1164900
（別表２）月別最大需要電力及び使用電力量の実績
月度 | 最大需要電力 (kW) | 使用電力量(kWh)
|  | ピーク | 昼間 | 夜間 | 合計
令和3年4月 | 396 |  | 110140 | 119084 | 229224
令和3年5月 | 384 |  | 49651 | 76404 | 126055
令和3年6月 | 408 |  | 85348 | 87495 | 172843
令和3年7月 | 408 | 28832 | 105740 | 139030 | 273602
令和3年8月 | 384 | 10087 | 60028 | 76373 | 146488
令和3年9月 | 402 | 19615 | 72907 | 103963 | 196485
令和3年10月 | 276 |  | 69023 | 75895 | 144918
令和3年11月 | 366 |  | 43805 | 61973 | 105778
令和3年12月 | 252 |  | 44426 | 63435 | 107861
令和4年1月 | 360 |  | 44234 | 66308 | 110542
令和4年2月 | 252 |  | 45175 | 58886 | 104061
令和4年3月 | 378 |  | 63709 | 82061 | 145770
合計 | 408 | 58534 | 794186 | 1010907 | 1863627
ピーク時間： | 夏季（7/1～9/30）の毎日午後1時から午後4時までの時間
昼間時間： | ピーク時間を除く毎日午前8時から午後10時までの時間
夜間時間： | ピーク時間、昼間時間以外の時間